## دعوه عطاء 6800-2026-1
ت | اسم الماده | الكميه | المواصفات الفنية
1 | Lithium Batteries (25.6V/200Ah) | 145 | Cell type: LiFePO4 Nominal Voltage: 25.6 V Capacity: 200Ah Discharge current: 200A Cell life: >=5000 cycles Discharge temperature: -20 to +60 C BMS: include SOC indicator: include Current status indicator: green/red light Stander IEC 62619
الشروط العامة للعطاء :-
1- | ان تكون الاسعار بالدينار الأردني ، على اساس معفاه من الرسوم الجمركيه ومن رسوم الاستيراد ومن الضريبه العامه على المبيعات.
2- | طريقة الدفع : بعد استلام كامل المواد على دفعة واحدة ومقابل تقديم الفواتير المحلية، سندات الإيراد، ضبوطات لجنة الإستلام، وصل مقبوضات الطوابع، شهادات المنشأ مصدقة حسب الاصول، تعهد خطي بأن المواد الموردة من قبل الشركة هي مواد صالحة، جديدة (BRAND NEW)100%، غير مستعملة وغير مجددة وغير معاد بناؤها بأي شكل من الأشكال. .
3- | مكان التسليم : مستودعات سلاح الصيانة الملكي ( تقوم الشركة الموردة بمراجعة مديرية المشتريات الدفاعية للحصول على كتاب اعفاء جمركي، ومن ثم تقوم الشركة بالتخليص على المواد عن طريقها وايصالها الى مستودعات سلاح الصيانة الملكي)، ويعتبر تاريخ وصول المواد الى مستودعات سلاح الصيانة هو تاريخ التسليم الرسمي للمواد.
4- | يمنع إستيراد المواد بإسم القوات المسلحة بسبب صعوبة إعادة التنازل عن المواد للشركة الموردة في حال كانت المواد مخالفة .
5- | مدة التسليم : ان لا تزيد مدة التسليم عن (120) مائة وعشرون يوماً من تاريخ ختم وتوقيع مندوب الشركة على قرار الإحالة.
6- | المنشأ : يطلب من الشركات عند الاحالة تقديم شهادة المنشأ مصدقة حسب الأصول وبيان ذلك بشكل واضح في عرض السعر.
7- | المواصفات الفنية التفصيلية للمواد المطلوبة كما في الجدول أعلاه بند المواصفات الفنية.
8- | ان تكون المواد جديدة وصالحة 100% غير مستعملة أو مجددة أو معاد بناءها بأي شكل من الأشكال , وأن تكون البطاريات من انتاج العام 2026م.
9- | تقدم الشركة نشرة فنيه شامله عدد (2) نسختين توضح المواصفات وتعليمات الاستخدام والصيانة للمواد الموردة.
10- | يتم اعطاء ارقام متسلسله للمواد المورده للمتابعة خلال فترة الضمان (يتم وضع ملصق (ليبل) على كل مبيناً فية الرقم المتسلسل ورقم الحلقة واسم الشركة الموردة).
11- | اذا استنكف المتعهد عن توريد اللوازم أو الخدمات المحالة عليه أو قصر في تنفيذ العقد في الموعد المقرر أو قصر في استبدال اللوازم المرفوضة بأخرى مطابقة فللجنة الشراء أو الجهة المشترية فسخ العقد و/أو شراء اللوازم أو الخدمات موضوع العقد بالمواصفات والخصائص نفسها أو بديل عنها بالخصائص والاستعمالات ذاتها ولا تقل عنها سويةً من أي مصدر آخر وتحميله فروق الأسعار والنفقات الإضافية وأي خسارة أو مصاريف أو عطل أو ضرر يلحق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما في ذلك مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو جزء منها على أن لا يقل عن (5)% من قيمة اللوازم غير الموردة دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يحق للمتعهد الإعتراض على ذلك وإذا كانت قيمة الغرامة أقل من (50000) خمسين ألف دينار فلمدير المشتريات إتخاذ الإجراءات السابقة بحق المتعهد ويعتبر المبلغ ايراداً لحساب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
12- | تضمن وتكفل الشركة المواد الموردة من قبلها من الأخطاء الفنية وسوء المصنعية لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ التسليم الرسمي للمواد، وتتعهد الشركة الموردة بتبديل المواد المعطلة بأخرى جديدة مهما بلغ عددها خلال فترة الضمان واعادة احتساب مدة الضمان من تاريخ تبديل هذه المواد وخلال المدة القانونية.
13- | إذا تأخرت الشركات عن تنفيذ ما التزمت به في الموعد المحدد في العقد، تفرض غرامات التأخير وكما يلي:
أ . (0.001) من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (1-45) يوم.
ب .(0.002) من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم عن الفترة من (46-60) يوم.
جـ. (0.003) من قيمة اللوازم عن كل يوم تأخير في التسليم عن الموعد المحدد للتسليم التي تزيد عن (60) يوم.
14- | ان تكون صلاحية العرض المقدم ثلاثة اشهر على الاقل .
15- | يرفق مع العرض كفالة دخول عطاء مالية غير مشروطة بواقع ( 3% ) ثلاثة بالمائة من إجمالي قيمة العرض, سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر وسيتم استبعاد أي عرض سعر لا يحتوي الكفالة المطلوبة على أن يكتب اسم المستفيد على الكفالة كالآتي: القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي.
16- | أ. على الشركة استبدال كفالة دخول العطاء بكفالة حسن تنفيذ مالية غيرمشروطة بقيمة (10%) عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للإحالة سواءً كانت كفالة بنكية مصدقة حسب الأصول او شيك بنكي مصدق حسب الأصول مع إرفاق كتاب تغطية من البنك المانح للشيك ولا يقبل الشيك في حال كان غير مرفق مع كتاب التغطية المذكور اعلاه ويعتبر إحضار الكفالة شرطاً لاستكمال إجراءات ختم وتوقيع مندوب الشركة على قرار الإحالة وخلال أسبوع من تاريخ كتابنا الرسمي بالتبليغ بالإحالة، على أن يكتب اسم المستفيد على الكفالة كما يلي: القيادة العامة للقوات المسلحة - الجيش العربي.
ب. تقديم كفالة ضمان سوء مصنعيه عدلية غير مشروطة بما يعادل قيمة المواد مضافا إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمائة من إجمالي قيمة الإحالة وصالحه لمدة لا تقل عن (12) أثنا عشر شهراً من تاريخ التسليم الرسمي للمواد.
جـ. دفع رسوم الطوابع المقررة لمديرية الدائرة المالية وخلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ الرسمي بالاحاله .
17- | تحقيقاً للعدالة و الشفافية، نؤكد على إغلاق صندوق العطاءات في تمام ساعة الإغلاق المذكورة أدناه، ولن يتم قبول أي عرض بعد التوقيت و التاريخ المحددين بدعوة العطاء ومهما كانت الأسباب
آخر موعد لبيع دعوة العطاء الساعة 1300 يوم الاربعاء الموافق 11 / 03 /2026م. آخر موعد لقبول المناقصات الساعة 1300 يوم الاثنين الموافق 12 / 03 /2026م.